## Hoja1
Produccion FV especifica | 1916.7 | kWh/kWp
Potencia pico | 54.6 | MWp
Energía producida | 120165627 | kWh
Consumo desalinizadora | 3.6 | kWh/m3
Agua producida | 21600 | L/día
Agua producida al año | 7200000 | L | 7200
Consumo total desalinizadora | 25920 |  | 14400 | m3 | 5040000
Se necesitan 10 L de agua por 1 Kg de H2
1 m3 agua=1000 Nm3 H2 |  |  | 7200000
55000000
Consumo electrolizador | 4.3 | kWh/Nm3
| 51 | kWh/kg
Producción electrolizador | 1000 | Nm3/h
| 2160 | kg/día
| 720000 | kg/año
Consumo diario electrolizador | 110160 | kWh/día
Consumo anual | 36720000 | kWh
Concepto | Cantidad | Unidad
Hidrógeno total producido anualmente | 1440 | Toneladas
Agua desalinizada producida anualmente | 14400000 | Litros
Consumo energético total anual | 73491840 | kWh
Potencia de los electrolizadores | 11 | MW

## Hoja1 (2)
Produccion FV especifica | 1916.7 | kWh/kWp
Potencia pico | 54.6 | MWp
Energía producida | 104651820 | kWh
400000000
Consumo desalinizadora | 3.6 | kWh/m3 |  |  |  | 50000
Agua producida | 21600 | L/día
Agua producida al año | 7200000 | L | 7200
Consumo total desalinizadora | 25920 |  | 14400 | m3 | 5040000
Se necesitan 10 L de agua por 1 Kg de H2
1 m3 agua=1000 Nm3 H2 |  |  | 7200000
55000000
Consumo electrolizador | 4.3 | kWh/Nm3
| 51 | kWh/kg
Producción electrolizador | 1000 | Nm3/h
| 2160 | kg/día
| 720000 | kg/año
Consumo diario electrolizador | 110160 | kWh/día
Consumo anual | 36720000 | kWh
0.35088
0.70176
Concepto | Cantidad | Unidad
Hidrógeno total producido anualmente | 1440 | Toneladas
Agua desalinizada producida anualmente | 14400000 | Litros
Consumo energético total anual | 73491840 | kWh
Potencia de los electrolizadores | 11 | MW