## Hoja1
| PLANTA FV | Cantidad | Coste unitario | Coste total | PLANTA H2 | cantidad (KW) | Coste unitario | Coste total |  | PLANTA DESALADORA | cantidad (M3) | Coste unitario | Coste total
CAPEX | Modulos | 78000 | 84 | 6552000 | CAPEX | 22000 | 2500 | 55000000 |  | CAPEX |  |  | 5000000
| Inversor STS9K | 3 | 220000 | 660000
| Inversor STS6K | 3 | 170000 | 510000 | OPEX | 1440000 | 4 | 5760000 |  | OPEX | 14400 | 0.5 | 7200
| Inversor STS3K | 3 | 150000 | 450000 | https://energiaestrategica.es/las-claves-para-alcanzar-la-rentabilidad-de-los-proyectos-del-hidrogeno-verde/
| Inversor SUN2000-330KTL-H1 | 150 | 9000 | 1350000
| Estructura | 54600000 | 0.085 | 4641000
| Campamento de obra | 1 | 200000 | 200000
| Puesta a punto de terreno | 1 | 200000 | 200000
| Caminos | 3461 | 75 | 259575
| Zanjas | 1 | 1000000 | 1000000
| Vallado | 3938 | 20 | 78760
| Cimentacion y arquetas | 1 | 250000 | 250000
| Drenajes y cunetas | 1 | 150000 | 150000
| Montaje electro-mecanico | 1 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | Efv prod anual | 120165627
| Cableado baja tension | 1 | 500000 | 500000 | [5 empty] | Eh2 cons anual | 36720000
| Cableado media tension | 1 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 83445627 | Kwh restantes año
| Red de tierra | 1 | 75000 | 75000 |  |  | PV H2 | 4 | €/KG
| Sistemas de seguridad | 1 | 180000 | 180000 |  |  | GENERADO H2 | 1440000 | KG | efv MWh | 83445.627
| Monitorización | 1 | 200000 | 200000 |  |  | VENTA | 5760000 |  |  | 80.18 | €/MWh
| Test&commissioning | 1 | 150000 | 150000 | https://www.motorpasion.com/futuro-movimiento/primer-precio-oficial-hidrogeno-verde-deja-algo-claro-demasiado-caro-para-ser-alternativa-real |  |  |  |  | Venta FV | 6690670.3729 | https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price?
| Spare parts | 1 | 50000 | 50000
| Personal de obra | 1 | 800000 | 800000
| Seguridad presencial | 1 | 150000 | 150000 | [5 empty] | VENTA TOTAL | 12450670.3729
| Ingeniería y estudios | 1 | 300000 | 300000
| Seguros y avales | 1 | 70000 | 70000
| Gestión de residuos | 1 | 100000 | 100000
|  |  | TOTAL | 21026335 |  | CAPEX TOTAL | 81026335
OPEX | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1 | 6000 €/MWp | 327600 |  | OPEX ANUAL fv | 327600
|  |  | 54,6 MWp |  |  | OPEX ANUAL H2 | 5760000
[6 empty] | OPEX ANUAL DES | 7200 | 6094800 |  |  | 6355870.3729
Note on C8: Daniel: Por Wp, ver si tenemos un precio de cada estructura/string o algo.

## analisis sin ayuda
interes | 7% | A 15 AÑOS VISTA | SALE RENTABLE CUANDO ACABA LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL FV
flujos de caja | -81026335 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37
i=7% | https://www.cnmc.es/sites/default/files/3503513_4.pdf
VAN | -23137614.2424
TIR | 2.106%
EBITDA | 6355870.3729
PAYBACK | 13 | años

## analisis con ayuda
SUBVENCION | PLANTA | CAPEX
35% | instalacion FV | 13667117.75
35% | instalacion H2 | 35750000
0% | desaladora | 5000000
| CAPEX TOTAL | 54417117.75
| interes | 7%
| ANALISIS | 15 AÑOS
flujos de caja | -54417117.75 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37 | 6355870.37
VAN | 3471603.0076
TIR | 7.996%
EBITDA | 6355870.3729
PAYBACK | 9 | AÑOS